# INSTRUÇÕES DE 
DESEMBALAMENTO

# Congeladores verticais de grande dimensão

| Etapa | Ilustração | Ler o código para o vídeo Instruções |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Retire as correias, os parafusos de plástico, a estrutura superior em cartão, as laterais em cartão, a espuma e o saco de utensílios do aparelho. |
| 2 |  | Retire a alavanca de madeira e as rampas de dentro da palete. Certifique-se de que todos os rodízios estão voltados para a mesma direção e paralelos à calha de guiamento. Guarde as rampas num local acessível para a etapa 6. |
| 3 |  | Utilize a alavanca para sustentar o aparelho. |
| 4 |  | Enquanto o aparelho é sustentado, retire parte do cartão canelado acumulado debaixo do aparelho. Retire a alavanca. Guarde o cartão para a etapa 6. |
| 5 |  | Repita as etapas 3 e 4 para remover o resto do cartão canelado acumulado debaixo do aparelho. |
| 6 |  | Coloque as rampas ao lado da palete, alinhando os suportes nas rampas com os entalhes existentes na palete. Utilize o cartão canelado acumulado e a alavanca para dar suporte adicional às rampas. |
| 7 |  | Manobre com cuidado o aparelho de modo a descer as rampas, utilizando três a quatro pessoas. |

Aquando da receção do aparelho, aconselhamos que elimine corretamente quaisquer materiais de embalagem utilizados para fixar o aparelho durante 
a expedição. Consulte os códigos de reciclagem locais e elimine os materiais em conformidade. Para informações sobre locais para eliminação de resíduos, consulte a sua empresa local responsável pela gestão de resíduos ou o centro de reciclagem.

SU780XLE-LIT-UN, REV F

FERRAMENTAS RECOMENDADAS: 
tesouras e chaves de fendas Phillips